{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18}
["套件","设备组标签","设备组描述","前置设备名称","前置设备描述","通道名称","通道描述","RTU名称","RTU描述"]
["南瑞进线","G01","G01-进线I段保护","G01","G01-进线I段保护","ch-G01","ch-G01","rtu-G01","rtu-G01"]
["南瑞馈线","G03","G03-快件中心I段保护","G03","G03-快件中心I段保护","ch-G03","ch-G03","rtu-G03","rtu-G03"]
["南瑞馈线","G04","G04-海关楼I段保护","G04","G04-海关楼I段保护","ch-G04","ch-G04","rtu-G04","rtu-G04"]
["南瑞馈线","G05","G05-公安楼I段保护","G05","G05-公安楼I段保护","ch-G05","ch-G05","rtu-G05","rtu-G05"]
["南瑞馈线","G06","G06-1#小区I段保护","G06","G06-1#小区I段保护","ch-G06","ch-G06","rtu-G06","rtu-G06"]
["南瑞馈线","G07","G07-宿舍楼2I段保护","G07","G07-宿舍楼2I段保护","ch-G07","ch-G07","rtu-G07","rtu-G07"]
["南瑞馈线","G09","G09-旅客楼I段保护","G09","G09-旅客楼I段保护","ch-G09","ch-G09","rtu-G09","rtu-G09"]
["南瑞馈线","G10","G10-备用保护","G10","G10-备用保护","ch-G10","ch-G10","rtu-G10","rtu-G10"]
["南瑞分段","G11","G11-分段保护","G11","G11-分段保护","ch-G11","ch-G11","rtu-G11","rtu-G11"]
["南瑞馈线","G13","G13-备用保护","G13","G13-备用保护","ch-G13","ch-G13","rtu-G13","rtu-G13"]
["南瑞馈线","G14","G14-旅客楼II段保护","G14","G14-旅客楼II段保护","ch-G14","ch-G14","rtu-G14","rtu-G14"]
["南瑞馈线","G16","G16-宿舍楼2II段保护","G16","G16-宿舍楼2II段保护","ch-G16","ch-G16","rtu-G16","rtu-G16"]
["南瑞馈线","G17","G17-1#小区II段保护","G17","G17-1#小区II段保护","ch-G17","ch-G17","rtu-G17","rtu-G17"]
["南瑞馈线","G18","G18-公安楼II段保护","G18","G18-公安楼II段保护","ch-G18","ch-G18","rtu-G18","rtu-G18"]
["南瑞馈线","G19","G19-海关楼II段保护","G19","G19-海关楼II段保护","ch-G19","ch-G19","rtu-G19","rtu-G19"]
["南瑞馈线","G20","G20-快件中心II段保护","G20","G20-快件中心II段保护","ch-G20","ch-G20","rtu-G20","rtu-G20"]
["南瑞进线","G22","G22-进线II段保护","G22","G22-进线II段保护","ch-G22","ch-G22","rtu-G22","rtu-G22"]