## Sheet1
页面 | 一级 | 二级 | 三级 | 是否使用 | 操作 | 图标 | 数据 | web发布 | web类型 | 网址
实时监控 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
实时监控 | 全厂信息 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_首页.png |  | 否
实时监控 | 全厂信息 | 首页 |  | 是 | 切换画面 | icon_监控首页.png | 实时监控/首页.glx | 否
实时监控 | 全厂信息 | 全厂骨干网 |  | 是 | 切换画面 | icon_网络.png | 实时监控/全厂骨干网.glx | 否
实时监控 | 全厂信息 | 全厂串口通讯图 |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png | 实时监控/全厂串口通讯图.glx | 否
实时监控 | 全厂信息 | 全厂网络通道图 |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png | 实时监控/全厂网络通道图.glx | 否
实时监控 | 110kV发电系统 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 否
实时监控 | 110kV发电系统 | 110kV主接线 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 实时监控/110kV发电三期主接线图.glx | 否
实时监控 | 10kV厂用电系统 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 否
实时监控 | 10kV厂用电系统 | 10kV主接线 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 实时监控/10kV厂用电主接线图.glx | 否
实时监控 | 低压厂用电系统 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 否
实时监控 | 低压厂用电系统 | 低压主接线 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 实时监控/10kV厂用电主接线图.glx | 否
实时监控 | 实时监控 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_表清单.png | 界面框架/view_device_list.glx | 否
告警事件 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
告警事件 | 实时告警 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_实时告警.png | 界面框架/alarm_window.glx | 否
告警事件 | 事件查询 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_历史事件.png | 界面框架/event_window.glx | 否
告警事件 | 事故追忆 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_事故追忆.png | 界面框架/view_recall_setting.glx | 否
告警事件 | 故障录波 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_故障录波.png | 界面框架/view_fault_record.glx | 否
告警事件 | 告警分析 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_告警统计.png | 告警事件/告警分析.glx | 否
告警事件 | 运行简报 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_运行简报.png | 告警事件/运行简报.glx | 否
曲线报表 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
曲线报表 | 趋势浏览 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_趋势浏览.png | 界面框架/view_trend.glx | 否
曲线报表 | 报表管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_报表.png |  | 否
曲线报表 | 报表管理 | 报表浏览 |  | 是 | 切换画面 | icon_报表浏览.png | 曲线报表/报表浏览.glx | 否
曲线报表 | 报表管理 | 报表编辑 |  | 是 | 切换画面 | icon_报表编辑.png | 曲线报表/报表编辑.glx | 否
视频监控 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
视频监控 | 四宫格 |  |  | 是 | 切换画面 |  | 视频监控/四宫格.glx | 否
视频监控 | 预置管理 |  |  | 是 | 调用程序 |  | camera_statistics.exe | 否
运维管理 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
运维管理 | 值班管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_值班管理.png |  | 否
运维管理 | 值班管理 | 排班管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_排班.png | 界面框架/view_shift_manage.glx | 否
运维管理 | 值班管理 | 交接班管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_交接班.png | 界面框架/view_hand_panel.glx | 否
运维管理 | 两票管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_两票管理.png |  | 否
运维管理 | 两票管理 | 操作票管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_操作票.png | 界面框架/view_ticket_manage.glx | 否
运维管理 | 两票管理 | 工作票管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_工作票.png | 界面框架/view_work_ticket.glx | 否
运维管理 | 设备维护 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png |  | 否
运维管理 | 设备维护 | 挂牌一览 |  | 是 | 切换画面 | icon_挂牌.png | 界面框架/view_maint_list.glx | 否
运维管理 | 设备维护 | 置数一览 |  | 是 | 切换画面 | icon_点修改.png | 运维管理/置数一览.glx | 否
运维管理 | 模拟操作 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_模拟操作.png | 界面框架/view_sim_operate.glx | 否
高级功能 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
高级功能 | 定值管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_定值管理.png |  | 否
高级功能 | 定值管理 | 定值管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_定值管理.png | 高级功能/定值管理.glx | 否
高级功能 | 定值管理 | 协调曲线 |  | 是 | 切换画面 | icon_曲线.png | 高级功能/协调曲线.glx | 否
高级功能 | 告警管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_告警管理.png |  | 否
高级功能 | 告警管理 | 告警策略 |  | 是 | 切换画面 | icon_策略.png | 高级功能/告警策略.glx | 否
高级功能 | 告警管理 | 告警管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_告警管理.png | 高级功能/告警管理.glx | 否
高级功能 | 设备屏蔽 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_屏蔽.png | 高级功能/设备屏蔽.glx | 否
高级功能 | 多媒体 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_表清单.png | 高级功能/多媒体.glx | 否
系统设置 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 否
系统设置 | 用户组管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户组管理.png | 界面框架/view_user_group.glx | 否
系统设置 | 用户管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户管理.png | 界面框架/view_user_manage.glx | 否
系统设置 | 系统设置 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户管理.png | 界面框架/view_system_setting.glx | 否
系统设置 | 轮询配置 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_轮询.png | 系统设置/轮询配置.glx | 否