## Sheet1
页面 | 一级 | 二级 | 三级 | 是否使用 | 操作 | 图标 | 数据 | web发布 | web类型 | 网址
Real Data |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
Real Data | Station Information |  |  | 是 | 切换画面 | icon_首页.png |  | 是
Real Data | Station Information | MAIN |  | 是 | 切换画面 | icon_监控首页.png | RealData/Main.glx | 是
Real Data | Station Information | Network |  | 是 | 切换画面 | icon_网络.png | RealData/全厂骨干网.glx | 是
Real Data | Station Information | Serial Communication Diagram |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png | Framework/view_serial_status.glx | 是
Real Data | Station Information | Network Communication Diagram |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png | Framework/view_chan_status.glx | 是
Real Data | Wiring Diagrams |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
Real Data | Wiring Diagrams | Wiring Diagrams |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | RealData/Single Line Diagram of Generor.glx | 是
Real Data | Real Data |  |  | 是 | 切换画面 | icon_表清单.png | Framework/view_device_list.glx | 否
Alarm Event |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
Alarm Event | Alarm |  |  | 是 | 切换画面 | icon_实时告警.png | Framework/alarm_window.glx | 是
Alarm Event | Event |  |  | 是 | 切换画面 | icon_历史事件.png | Framework/event_window.glx | 是
Alarm Event | Playback |  |  | 是 | 切换画面 | icon_事故追忆.png | Framework/view_recall_setting.glx | 否
Alarm Event | Record |  |  | 是 | 切换画面 | icon_故障录波.png | Framework/view_fault_record.glx | 否
Trend Report |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
Trend Report | Trend |  |  | 是 | 切换画面 | icon_趋势浏览.png | Framework/view_trend.glx | 是
Trend Report | Report |  |  | 是 | 切换画面 | icon_报表.png |  | 是
Trend Report | Report | Report View |  | 是 | 切换画面 | icon_报表浏览.png | Trend/报表浏览.glx | 是
Trend Report | Report | Report Edit |  | 是 | 切换画面 | icon_报表编辑.png | Trend/报表编辑.glx | 是
Maintain |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
Maintain | Duty Manager |  |  | 否 | 切换画面 | icon_值班管理.png |  | 否
Maintain | Duty Manager | Workforce |  | 是 | 切换画面 | icon_排班.png | Framework/view_shift_manage.glx | 否
Maintain | Duty Manager | Handover |  | 是 | 切换画面 | icon_交接班.png | Framework/view_hand_panel.glx | 否
Maintain | Order Manager |  |  | 否 | 切换画面 | icon_两票管理.png |  | 否
Maintain | Order Manager | Switch Order |  | 是 | 切换画面 | icon_操作票.png | Framework/view_ticket_manage.glx | 否
Maintain | Order Manager | Work Permit |  | 是 | 切换画面 | icon_工作票.png | Framework/view_work_ticket.glx | 否
Maintain | Device Setting |  |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png |  | 否
Maintain | Device Setting | Sign List |  | 是 | 切换画面 | icon_挂牌.png | Framework/view_maint_list.glx | 否
Maintain | Simulation |  |  | 是 | 切换画面 | icon_模拟操作.png | Framework/view_sim_operate.glx | 否
System Manager |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
System Manager | Group Manager |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户组管理.png | Framework/view_user_group.glx | 否
System Manager | User Manager |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户管理.png | Framework/view_user_manage.glx | 否
System Manager | System Manager |  |  | 是 | 切换画面 |  | Framework/view_system_setting.glx | 是
System Manager | Dcoument Manager |  |  | 是 | 切换画面 |  | Framework/view_doc_manage.glx | 是