## Sheet1
页面 | 一级 | 二级 | 三级 | 是否使用 | 操作 | 图标 | 数据 | web发布 | web类型 | 网址
实时数据 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
实时数据 | 全厂信息 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_首页.png |  | 是
实时数据 | 全厂信息 | 首页 |  | 是 | 切换画面 | icon_监控首页.png | 工程组态/首页.glx | 是
实时数据 | 全厂信息 | 全厂骨干网 |  | 是 | 切换画面 | icon_网络.png | 工程组态/全厂骨干网.glx | 是
实时数据 | 全厂信息 | 全厂串口通讯图 |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png | 工程组态/全厂串口通讯图.glx | 是
实时数据 | 全厂信息 | 全厂网络通道图 |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png | 工程组态/全厂网络通道图.glx | 是
实时数据 | C1站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | C1站 | 主接线 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/C1站/C1一次接线图.glx | 是
实时数据 | C1站 | 柴发主接线 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/C1站/E1柴发一次接线图.glx | 是
实时数据 | C1站 | 低压一次接线图1 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/C1站/C1低压一次接线图1.glx | 是
实时数据 | C1站 | 低压一次接线图2 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/C1站/C1低压一次接线图2.glx | 是
实时数据 | C1站 | 低压一次接线图3 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/C1站/C1低压一次接线图3.glx | 是
实时数据 | C1站 | 低压一次接线图4 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/C1站/C1低压一次接线图4.glx | 是
实时数据 | C1站 | 柴发机组 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/柴发控制器.glx | 是
实时数据 | C1站 | 柴发机组 | 柴发1号机组 | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/柴发1号机组.glx | 是
实时数据 | C1站 | 柴发机组 | 柴发2号机组 | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/柴发2号机组.glx | 是
实时数据 | C1站 | 柴发机组 | 柴发3号机组 | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/柴发3号机组.glx | 是
实时数据 | C1站 | 柴发机组 | 柴发控制器 | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/柴发控制器.glx | 是
实时数据 | C1站 | C1站直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/C1直流屏监控.glx | 是
实时数据 | C1站 | E1站直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/C1站/E1直流屏监控.glx | 是
实时数据 | C1站 | 室内布置图 |  | 是 | 切换画面 |  | 工程组态/站内布置图.glx | 是
实时数据 | A1站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | A1站 | 主接线 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A1站/A1一次接线图.glx | 是
实时数据 | A1站 | 低压一次接线图1 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A1站/A1低压一次接线图1.glx | 是
实时数据 | A1站 | 低压一次接线图2 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A1站/A1低压一次接线图2.glx | 是
实时数据 | A1站 | 低压一次接线图3 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A1站/A1低压一次接线图3.glx | 是
实时数据 | A1站 | 低压一次接线图4 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A1站/A1低压一次接线图4.glx | 是
实时数据 | A1站 | 低压一次接线图5 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A1站/A1低压一次接线图5.glx | 是
实时数据 | A1站 | 直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/A1站/A1直流屏监控.glx | 是
实时数据 | A3站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | A3站 | 一次接线图 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/A3站/A3一次接线图.glx | 是
实时数据 | A3站 | 直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/A3站/A3直流屏监控.glx | 是
实时数据 | B1站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | B1站 | 一次接线图1 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/B1站/B1一次接线图1.glx | 是
实时数据 | B1站 | 一次接线图2 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/B1站/B1一次接线图2.glx | 是
实时数据 | B1站 | 直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/B1站/B1直流屏监控.glx | 是
实时数据 | B2站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | B2站 | 一次接线图1 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/B2站/B2一次接线图1.glx | 是
实时数据 | B2站 | 一次接线图2 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/B2站/B2一次接线图2.glx | 是
实时数据 | B2站 | 直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/B2站/B2直流屏监控.glx | 是
实时数据 | Y1站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | Y1站 | 一次接线图 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/Y1站/Y1一次接线图.glx | 是
实时数据 | Y1站 | 低压一次接线图1 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/Y1站/Y1低压一次接线图1.glx | 是
实时数据 | Y1站 | 低压一次接线图2 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/Y1站/Y1低压一次接线图2.glx | 是
实时数据 | Y1站 | 直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/Y1站/Y1直流屏监控.glx | 是
实时数据 | 储能站 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | 储能站 | 直流屏 |  | 是 | 切换画面 | icon_机柜.png | 工程组态/储能站/储能直流屏监控.glx | 是
实时数据 | 母线测温 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_变电站.png |  | 是
实时数据 | 母线测温 | 母线测温 |  | 是 | 切换画面 | icon_主接线图.png | 工程组态/母线测温.glx | 是
实时数据 | 实时数据 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_表清单.png | 界面框架/view_device_list.glx | 否
告警事件 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
告警事件 | 实时告警 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_实时告警.png | 界面框架/alarm_window.glx | 是
告警事件 | 实时/历史事件 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_历史事件.png | 界面框架/event_window.glx | 是
告警事件 | 事故追忆 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_事故追忆.png | 界面框架/view_recall_setting.glx | 否
告警事件 | 故障录波 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_故障录波.png | 界面框架/view_fault_record.glx | 否
告警事件 | 告警分析 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_告警统计.png | 界面框架/view_alarm_analyze.glx | 否
告警事件 | 运行简报 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_运行简报.png | 界面框架/view_run_report.glx | 否
曲线报表 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
曲线报表 | 趋势浏览 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_趋势浏览.png | 界面框架/trend.glx | 是
曲线报表 | 报表管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_报表.png |  | 是
曲线报表 | 报表管理 | 报表浏览 |  | 是 | 切换画面 | icon_报表浏览.png | 界面框架/reportview.glx | 是
曲线报表 | 报表管理 | 报表编辑 |  | 是 | 切换画面 | icon_报表编辑.png | 界面框架/reportdesign.glx | 是
视频监控 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
视频监控 | 预置点管理 |  |  | 是 | 调用程序 |  | camera_statistics | 是
视频监控 | 四宫格 |  |  | 是 | 切换画面 |  | 工程组态/四宫格.glx | 是
运维管理 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
运维管理 | 值班管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_值班管理.png |  | 否
运维管理 | 值班管理 | 排班管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_排班.png | 界面框架/view_duty_manger.glx | 否
运维管理 | 值班管理 | 交接班管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_交接班.png | 界面框架/view_shift_manage.glx | 否
运维管理 | 两票管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_两票管理.png |  | 否
运维管理 | 两票管理 | 操作票管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_操作票.png | 界面框架/view_ticket_manage.glx | 否
运维管理 | 两票管理 | 工作票管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_工作票.png | 界面框架/view_work_ticket.glx | 否
运维管理 | 设备维护 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_一览表.png |  | 否
运维管理 | 设备维护 | 挂牌一览 |  | 是 | 切换画面 | icon_挂牌.png | 界面框架/view_hand_panel.glx | 否
运维管理 | 设备维护 | 置数一览 |  | 是 | 切换画面 | icon_点修改.png | 界面框架/view_maint_list.glx | 否
运维管理 | 模拟操作 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_模拟操作.png | 界面框架/view_sim_operate.glx | 否
高级功能 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
高级功能 | 定值管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_定值管理.png |  | 否
高级功能 | 定值管理 | 定值管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_定值管理.png | 界面框架/view_const_manage.glx | 否
高级功能 | 定值管理 | 协调曲线 |  | 是 | 切换画面 | icon_曲线.png | 界面框架/view_invtime_curve.glx | 否
高级功能 | 告警管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_告警管理.png |  | 否
高级功能 | 告警管理 | 告警策略 |  | 是 | 切换画面 | icon_策略.png | 界面框架/view_alarm_strategy.glx | 否
高级功能 | 告警管理 | 告警管理 |  | 是 | 切换画面 | icon_告警管理.png | 界面框架/view_alarm_manage.glx | 否
高级功能 | 设备屏蔽 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_屏蔽.png | 界面框架/view_alarm_shield.glx | 否
高级功能 | 轮询配置 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_轮询.png | 界面框架/view_roll_setting.glx | 否
高级功能 | 多媒体 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_表清单.png | 界面框架/view_media.glx | 否
用户管理 |  |  |  | 是 | 切换导航 |  |  | 是
用户管理 | 用户组管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户组管理.png | 界面框架/view_user_group.glx | 否
用户管理 | 用户管理 |  |  | 是 | 切换画面 | icon_用户管理.png | 界面框架/view_user_manage.glx | 否