## 平台目录结构
序号 | 一级目录 | 二级目录 | 目录名称 | 目录说明 | 备注
1 | platform |  | 平台软件 | 各种操作系统编译的二进制文件，一种操作系统一个文件夹 | 第三方库二进制纳入SVN
2 | common |  | 平台资源及平台基础数据 | ISCS6000平台资源及基础数据,包括系统配置文件，国际化翻译资源文件，程序基础数据，数据库脚本及表结构文件。
3 | data |  | 工程数据 | 当前运行的HMI 工程数据，FBD逻辑文件
4 | log |  | 日志文件 | 程序产生的日志文件 | 没纳入SVN
5 | product | EMS/PSCADA/ISCS/PSMS | 产品资源及基础数据 | 目前分成四个产品，PSCADA,EMS,ISCS0-RT,PSMS等，该目录存放该产品特有的基础数据和资源文件，程序安装的时候，自动覆盖根目录的common目录和data目录。
6 | project | EMS/PSCADA/ISCS/PSMS | 典型工程 | 存放各个产品的典型工程，如PSCADA目前规范三个典型工程，地铁行业的集控PSCADA，通用单站PSCADA,通用集控PSCADA.
7 | doc |  | 文档资料 | 文档资料:含安装手册，用户手册，操作手册 | 没纳入SVN
8 | hisdata |  | 历史数据 | 历史数据备份目录 | 没纳入SVN
9 | support |  | 平台支持软件 | 平台支持软件，如JDK等。 | 没纳入SVN
10 | backup |  | 工程备份目录 | 工程备份目录 | 没纳入SVN
11 | web |  | Web目录 | Web相关程序放在该目录。 | 没纳入SVN
12 | src |  | 源码目录 | 存放平台所有源码文件

## 源码权限组分配
序号 | 权限组名称 | 包含一级目录 | 权限组说明 | 读写权限组成员 | 只读权限组成员 | 备注
1 | 基础平台组 | include/idl_file/public/sys/3rd/example | 系统运行基础平台进程，包括 公共基础库，第三方库等 | 所有研发二部人员 | 所有成员
2 | 网络通讯组 | net/sys | 网络管理库,系统管理库 | 易柯楠/周正龙/李维维/焦晓东 | 无
3 | 数据库组 | dbms | 数据库基础库等。 | 易柯楠/李维维/干宇航/周正龙 | 无
4 | 前置组 | fes | 前置/通信规约相关 | 肖铁航/吴光奇/周正龙 | 无
5 | 后台服务组 | service | 数据处理/操作处理/报警/报表/统计/存盘 平台服务进程 | 易柯楠/周正龙/王浩/王琦 | 无
6 | 后台应用组 | application | 联动/顺控/拓扑/时间表/PA定时广播/信号/转发/ATS 等专业进程； | 刘杰/周正龙/施建权/焦晓东/施豪杰/吴光奇/干宇航/王琦 | 无
7 | 人机界面组 | gui | HMI 组态 /系统配置工具/报警窗/各个界面工具等 | 刘杰/杨海志/施豪杰/焦晓东/周正龙 | 无
8 | 工具组 | tool | 系统配置工具，安装程序等 | 干宇航/王琦/吴光奇/焦晓东/杨海志/王浩/周正龙 | 无
9 |  | 备注：斜杠表示区分目录，不是路径名称
10 | 备注： | 只需要对 SRC 目前进行权限管理，其他目录都不需要。
11
12
13
14
15
16
17

## 源码总目录
序号 | 权限组 | 一级目录 | 二级目录 | 目录说明 | 负责人
1 |  | net | 自行定义 | 网络管理相关进程 | 易柯楠
2 |  | sys | 自行定义 | 系统管理相关进程 | 焦晓东
3 |  | fes | 自行定义 | 前置及前置协议相关进程 | 肖铁航，吴光启
4 |  | idl_files | 自行定义 | Protobuff 定义文件、接口头文件、源文件 | /
5 |  | gui | 自行定义 | 人机界面通用平台，通用平台的插件，如趋势曲线，告警/事件插件，检索器，联动，顺控等。 一般不包含具备特定功能的插件，如告警统计，交接班，计划曲线，工作票等。 | 刘杰，施豪杰，杨海志
7 |  | dbms | 自行定义 | 数据库管理系统相关核心服务和库。 | 李维维，干宇航
8 |  | service | 自行定义 | 平台核心服务程序，如数据处理服务，人工操作服务，报警服务，存盘服务等 主要为平台公共的核心服务程序。 判断是否放该目录的标准：系统缺乏该服务是否功能完整。 | 周正龙，王浩，易柯楠
9 |  | tools | 自行定义 | 系统建模相关，FBD编辑，安装程序等相关工具性程序。 如果一个插件既在建模工具提醒，也在HMI界面显示，目前先放在TOOLS目录，如计划曲线插件； | 王浩，杨海志
10 |  | application | 自行定义 | 平台专业应用服务相关进程 如数控、联动、拓扑、时间表等 也包含一些专用功能的插件，如告警统计，如告警统计，交接班，计划曲线，工作票等。 | 焦晓东，李维维，王浩，王琦，吴光奇，干宇航
11 |  | example | 自行定义 | 测试程序，示例程序 | /
12 |  | inclue |  | 系统头文件 | /
13 |  | 3rd | 自行定义 | 一个三方库一个目录 | /
14 |  | public |  | 公共平台、日志等公共源码 | 焦晓东，李维维
15 |  | temp |  | 一些编译过程的临时文件。

## 源码详细说明
平台目录 | 模块 | 程序 | 源码目录 | 源码说明 | 对应文档 | 负责人（前面为第一负责人） | 备注
网络 | 消息总线 | net_msg_bus | src\net | 消息总线服务 |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_api | src\net | 总线服务接口库 |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_base_api | src\net | 总线服务基础库 |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_mng | src\net | 总线工具-查看内部状态 |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_mng_ping_gui | src\net | 总线工具-查看管理工具 |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_ping | src\net | 总线工具-ping |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_relay | src\net | 消息转发服务 |  | 易柯楠
|  | net_msg_bus_test | src\net | 总线测试工具 |  | 易柯楠
|  | net_msg_view_test | src\net | 总线工具-查看信息 |  | 易柯楠
| SNMP代理 | net_snmp_agent | src\net | 网络代理服务 |  | 易柯楠
系统管理 |  | sys_ctrl | src\sys | 系统启动服务 |  | 焦晓东
|  | sys_dog_auth_api | src\sys | 超级狗接口库 |  | 焦晓东
|  | sys_dog_auth_check | src\sys | 超级狗测试 |  | 焦晓东
|  | sys_file_sync | src\sys | 文件同步服务 |  | 焦晓东
|  | sys_file_sync_api | src\sys | 文件同步接口库 |  | 焦晓东
|  | sys_ftp_sync | src\sys | 文件同步FTP |  | 焦晓东
|  | sys_launcher_srv | src\sys | 系统开机服务 |  | 焦晓东
|  | sys_network_check | src\sys | 网络检查服务 |  | 焦晓东
|  | sys_network_check_api | src\sys | 网络监控接口库 |  | 焦晓东
|  | sys_node_mng | src\sys | 系统节点管理 |  | 焦晓东
|  | sys_node_mng_api | src\sys | 接口管理接口库 |  | 焦晓东
|  | sys_nodeinfo_tran | src\sys | 节点信息转发 |  | 焦晓东
|  | sys_proc_mng | src\sys | 进程管理 |  | 焦晓东
|  | sys_proc_mng_api | src\sys | 进程管理接口库 |  | 焦晓东
|  | sys_setup_tool | src\sys | 系统启动设置工具 |  | 焦晓东 | 弃用
|  | sys_startup | src\sys | 系统启动管理HMI |  | 焦晓东
|  | show_node_info | src\sys | 查看系统进程节点信息 |  | 焦晓东
前置采集 | 前置主体 | fes | src\fes\fes | 前置主服务 |  | 肖铁航
| 前置仿真 | CascoAtsSim | src\fesSim | ATS 仿真 |  | 肖铁航
|  | FesSim | src\fesSim | FES仿真 |  | 肖铁航
|  | PisSim | src\fesSim | PIS仿真 |  | 肖铁航
| 通讯协议 | ats_casco | src\protocol | ATS协议 |  | 肖铁航
|  | cdt | src\protocol | CDT协议 |  | 肖铁航
|  | cdts | src\protocol | CDT转发协议 |  | 肖铁航
|  | combase | src\protocol | 协议公共文件 |  | 肖铁航
|  | dlt645 | src\protocol | DLT645协议 |  | 肖铁航
|  | iec101s | src\protocol | IEC101转发协议 |  | 肖铁航
|  | iec103 | src\protocol | IEC103协议 |  | 肖铁航
|  | iec104 | src\protocol | IEC104协议 |  | 肖铁航
|  | iec104s | src\protocol | IEC104转发协议 |  | 肖铁航
|  | kbd104 | src\protocol | 扩展104协议 |  | 肖铁航
|  | kbd61850m | src\protocol | IEC61850协议 |  | 肖铁航
|  | khbas | src\protocol | 佛山BAS协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_c30 | src\protocol | C30Modbus协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_pm | src\protocol | PM Modbus协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_rtu | src\protocol | Modbus RTU协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_rtu_s | src\protocol | Modbus RTU转发协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_sepam | src\protocol | Sepam Modbus协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_tcp | src\protocol | 标准 Modbus_TCP协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_tcp_nhats | src\protocol | 佛山南海ATS协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_tcp_pa | src\protocol | PA协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_tcp_pis | src\protocol | PIS协议 |  | 肖铁航
|  | modbus_tcp_s | src\protocol | 标准 Modbus_TCP转发协议 |  | 肖铁航
|  | protocolbase | src\protocol | 协议基础库 |  | 肖铁航
|  | siemens103_tcp | src\protocol | 西门子103协议 |  | 肖铁航
|  | szdt_robot | src\protocol | 深圳地铁机器人协议 |  | 肖铁航
|  | wfudpcdt | src\protocol | WFUDPCDT协议 |  | 肖铁航
接口文件 | 接口文件 | idl_files | src\idl_files | 平台接口文件 |  | /
人机界面 | 人机界面库 | GraphDataAcess | src\gui | HMI数据接口库 |  | 刘杰/施豪杰
|  | GraphPub | src\gui | Graph公共库 |  | 刘杰/施豪杰
|  | GraphShape | src\gui | HMI图形库 |  | 刘杰/施豪杰
|  | PropertyEditor | src\gui | HM属性编辑框 |  | 刘杰/施豪杰
| 图形工具 | fileSync | src\gui\GraphTool | 文件同步 |  | 刘杰/施豪杰
|  | QssEditor | src\gui\GraphTool |  |  | 刘杰/施豪杰
|  | Retriever | src\gui\GraphTool | 检索器 |  | 刘杰/施豪杰
|  | ScriptForm | src\gui\GraphTool |  |  | 刘杰/施豪杰
|  | WebPublish | src\gui\GraphTool | WEB发布 |  | 刘杰/施豪杰
| HMI主体 | hmi | src\gui\gui | HMI主程序 |  | 刘杰/施豪杰
| HMI插件 | AlarmStatisWidget | src\gui\plugin | 告警统计-电池监控 |  | 杨海志
|  | AlarmWidget | src\gui\plugin | 告警插件 |  | 焦晓东/杨海志
|  | BriefReportWidget | src\gui\plugin | 运行简报 |  | 王琦
|  | ConstCurves | src\gui\plugin | 定制曲线 |  | 杨海志
|  | DevHisDataWidget | src\gui\plugin | 设备历史数据-电池监控 |  | 杨海志
|  | DevRealDataWidget | src\gui\plugin | 设备实时数据 |  | 杨海志
|  | EventWidget | src\gui\plugin | 事件插件 |  | 焦晓东/杨海志
|  | IpcPlusWidget | src\gui\plugin | 视频插件 |  | 干宇航
|  | IpcViewerWidget | src\gui\plugin | 视频插件 |  | 干宇航
|  | LinkCtrlWidget | src\gui\plugin | 联动控制 |  | 杨海志
|  | NavigationWidget | src\gui\plugin | 导航栏插件 |  | 杨海志
|  | OrderManageWidget | src\gui\plugin | 智能票插件 |  | 杨海志
|  | ReportWidget | src\gui\plugin | 报表浏览插件 |  | 杨海志
|  | RobotWidget | src\gui\plugin | 机器人展示插件 |  | 杨海志
|  | SequenceManageWidget | src\gui\plugin | 顺控管理插件 |  | 杨海志
|  | SequenceWidget | src\gui\plugin | 顺控执行插件 |  | 杨海志
|  | ShiftWidget | src\gui\plugin | 交接班插件 |  | 杨海志
|  | TrendCurves | src\gui\plugin | 趋势插件 |  | 杨海志
|  | WorkTicket | src\gui\plugin | 工作票插件 |  | 王琦
数据库 | 关系库 | db_api | src\gui\plugin | 关系库接口 |  | 李维维
|  | db_manager | src\gui\plugin | 工程管理 |  | 李维维
|  | db_manager_api | src\gui\plugin | 工程管理接口库 |  | 李维维
|  | db_model_api | src\gui\plugin | 模型服务接口库 |  | 李维维
|  | db_model_server | src\gui\plugin | 模型服务 |  | 李维维
|  | db_save | src\gui\plugin | 关系库存盘 |  | 李维维
|  | db_save_api | src\gui\plugin | 存盘服务接口库 |  | 李维维
|  | db_studio | src\gui\plugin | 数据库编辑工具 |  | 李维维
|  | db_sync_server | src\gui\plugin | 数据库同步服务 |  | 李维维
|  | db_sysinfo_api | src\gui\plugin | 数据库系统信息库 |  | 李维维
| 实时库 | rdb_api | src\dbms | 实时库接口 |  | 李维维
|  | rdb_changedata_api | src\dbms | 变化数据服务接口库-不用 |  | 李维维
|  | rdb_changedata_server | src\dbms | 变化数据服务-不用 |  | 李维维
|  | rdb_net_api | src\dbms | 实时库远程接口 |  | 李维维
|  | rdb_server | src\dbms | 实时库服务 |  | 李维维
|  | rdb_studio | src\dbms | 实时库查看工具 |  | 李维维
|  | rdb_sync_server | src\dbms | 实时库同步服务 |  | 李维维
| 时序库 | tsdb_api | src\dbms | 时序库接口库 |  | 干宇航
|  | tsdb_save | src\dbms | 时序库存盘服务 |  | 干宇航
|  | tsdb_save_api | src\dbms | 时序库存盘接口库 |  | 干宇航
| 业务接口 | db_his_data_srv | src\dbms | 历史曲线查询接口 |  | 干宇航
|  | db_his_mng_api | src\dbms |  |  | 干宇航
|  | db_his_query_api | src\dbms | 历史数据请求接口 |  | 干宇航
平台服务 | 告警服务 | alarm_server | src\service | 报警服务 |  | 易柯楠
|  | alarm_server_api | src\service | 报警服务接口库 |  | 易柯楠
|  | intelli_alm_api | src\service | 智能报警接口库 |  | 易柯楠
|  | intelli_alm_srv | src\service | 智能报警服务 |  | 易柯楠
| 其他服务 | calc_server | src\service | 计算公式服务 |  | 王浩
|  | data_process | src\service | 数据处理服务 |  | 周正龙/王浩
|  | data_process_api | src\service | 数据处理接口库 |  | 周正龙/王浩
|  | dp_chg_data_api | src\service | 变化数据发布接口库 |  | 周正龙/王浩
|  | interlock_api | src\service | 软逻辑闭锁库 |  | 周正龙/王浩
|  | operate_server | src\service | 操作服务接口库 |  | 周正龙/王浩
|  | perm_mng_api | src\service | 权限库 |  | 周正龙/王浩
|  | sample_server | src\service | 采用服务-不用 |  | 周正龙/王浩 | 弃用
|  | sample_server_api | src\service | 采样服务接口库 |  | 周正龙/王浩
|  | stat_server | src\service | 统计服务-EMS |  | 干宇航
|  | web_server | src\service | WEB发布服务 |  | 王浩/王琦
工具 | 系统建模 | model_common | src\tools | 建模基础库 |  | 王浩/王琦
|  | model_excel | src\tools | 建模基础库 |  | 王浩/王琦
|  | model_linkage | src\tools | 联动建模插件 |  | 王浩/王琦
|  | model_plan_curve | src\tools | 计划曲线建模 |  | 王浩/王琦
|  | model_sequence | src\tools | 顺控建模插件 |  | 王浩/王琦
|  | model_studio | src\tools | 设备建模工具 |  | 王浩/王琦
|  | model_system_config | src\tools | 系统建模工具 |  | 王浩/王琦
|  | model_table | src\tools | 建模基础库 |  | 王浩/王琦
|  | model_user | src\tools | 用户建模插件 |  | 王浩/王琦
|  | model_waiting_dlg | src\tools | 建模登陆等待 |  | 王浩/王琦
|  | Other | src\tools | / |  | 王浩/王琦
|  | QtPropertyBrowser2.6 | src\tools | / |  | 王浩/王琦
| 安装程序 | setup | src\tools | 安装程序-第一版 |  | 干宇航 | 弃用
|  | setup_api | src\tools | 安装程序-第一版 |  | 干宇航 | 弃用
|  | installer_helper | src\tools | 安装程序-第二版 |  | 干宇航 | 弃用
|  | instance_config | src\tools | 安装程序-第二版 |  | 干宇航 | 弃用
|  | setup_install_helper | src\tools | 安装程序-数据库初始化 |  | 干宇航
|  | setup_installer | src\tools | 安装程序-安装 |  | 干宇航
|  | setup_uninstall | src\tools | 安装程序-卸载 |  | 干宇航
|  | build_system_scripts | src\tools | 系统构建脚本 |  | 干宇航
| 其他工具 | WaveAnalyze | src\tools | 录播查看工具 |  | 李维维/吴光奇
|  | calc_lua_api | src\tools | LUA接口库 |  | 王浩
|  | camera_statistics | src\tools | IPC预置点导入 |  | 王浩
|  | debug_tool | src\tools | 系统调试工具 |  | 王琦
|  | fbd_designer | src\tools | FBD编辑工具 |  | 吴光奇
|  | his_event_del | src\tools | 历史事件删除 |  | 王琦
|  | alarm_statistics | src\application | 报警统计插件 |  | 杨海志/李维维
| FBD逻辑 | app_fbd | src\application | FBD服务即插件 |  | 吴光奇
|  | apc_if_srv | src\application | FBD接口服务 |  | 吴光奇
| 专业服务 | app_bas_timetable | src\application | BAS时间表服务 |  | 李维维
|  | app_pa_server | src\application | PA服务 |  | 李维维
|  | app_safety_day | src\application | 安全运行天数 |  | 王琦
|  | app_topo_server | src\application | 电力TOP服务 |  | 刘杰
|  | duty_setting | src\application | 交接班插件 |  | 杨海志 | 移到HMI插件
| 联动服务 | trigger_api | src\application | 联动触发器 |  | 焦晓东
|  | linkage_server | src\application | 联动服务 |  | 焦晓东
|  | linkage_server_api | src\application | 联动服务接口库 |  | 焦晓东
|  | alarm_link_server | src\application | 报警联动服务 |  | 焦晓东
| 顺控服务 | sequence_server | src\application | 顺控服务 |  | 吴光奇
|  | sequence_server_api | src\application | 数控服务接口库 |  | 吴光奇
| 通用服务 | sms_server | src\application | 短信报警服务 |  | 吴光奇
|  | video_server | src\application | 视频服务程序 |  | 王琦/焦晓东
|  | opc_server | src\application | OPC服务器 |  | 王琦/焦晓东
|  | alarm_send_server | src\application | 报警转发服务 |  | 王琦
|  | web_daemon | src\application | web守护程序 |  | / | 弃用
|  | fault_recall_srv | src\application | 事故追忆服务 |  | 易柯楠
| 其他 | OnvifLibs | src\application | ONVIF库 |  | 干宇航
|  | sim_interlock_api | src\application | 模拟操作仿真库 |  | 吴光奇
实例程序 | 测试程序 | example | src\example | 测试程序，实例程序 |  | /
平台头文件 | 头文件 | include | src\inclue | 头文件 |  | /
公共库 | 公共库 | pub_logger_api | src\public | 日志库 |  | 焦晓东
|  | pub_sysinfo_api | src\public | 获取系统信息库 |  | 焦晓东
|  | pub_utility_api | src\public | 跨平台基础库 |  | 焦晓东
三方库 |  | sigar | 3rd\compiled_in | sigar库 |  | /
|  | agent_pp | 3rd\include |  |  | /
|  | boost | 3rd\include |  |  | /
|  | breakpad | 3rd\include |  |  | /
|  | curl | 3rd\include |  |  | /
|  | event2 | 3rd\include |  |  | /
|  | google | 3rd\include |  |  | /
|  | hiredis_linux | 3rd\include |  |  | /
|  | hiredis_win | 3rd\include |  |  | /
|  | log4cplus | 3rd\include |  |  | /
|  | lua | 3rd\include |  |  | /
|  | opc | 3rd\include |  |  | /
|  | openssl | 3rd\include |  |  | /
|  | QtAV | 3rd\include |  |  | /
|  | QtAVWidgets | 3rd\include |  |  | /
|  | quazip | 3rd\include |  |  | /
|  | rapidjson | 3rd\include |  |  | /
|  | snmp_pp | 3rd\include |  |  | /
|  | xlsx | 3rd\include |  |  | /
|  | yaml-cpp | 3rd\include |  |  | /